ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра «Автомобильные дороги»

Вопросы по дисциплине

“ГИДРАВЛИКА”

для студентов заочной формы обучения по направлению подготовки

270800 “Строительство”

(лектор: ассистент Д.С.Воронков, 2012/2013 учебный год)

- Основные физические свойства жидкостей.

- Основное уравнение гидростатики. Закон Паскаля.

- Принцип работы гидравлического пресса.

- Измерение давления. Приборы. Единицы измерения.

- Давление жидкости на стенку.

- Расход жидкости. Уравнение непрерывности потока.

- Уравнение Бернулли.

- Уравнение Бернулли для реальной жидкости.

- Режимы движения жидкости. Число Рейнольдса.

- Потери напора по длине трубопровода.

- Коэффициент гидравлического трения.

- Местные потери напора.

- Коэффициент местного сопротивления.

- Назначение и классификация трубопроводов.

- Расчет последовательно соединенных трубопроводов.

- Расчет параллельно соединенных трубопроводов.

- Гидравлический удар в напорном трубопроводе. Методы борьбы с ГУ.

- Истечение жидкости из малого отверстия в тонкой стенке при постоянном напоре.

- Истечение жидкости через насадки и водосливы.

- Равномерное движение жидкости в открытых руслах. Гидравлический расчет каналов.

- Движение грунтовых вод. Закон фильтрации.

- Насосы. Классификация.

- Основные параметры, характеризующие работу насоса.

- Схема и принцип действия поршневого насоса.

- Схема и принцип действия центробежного насоса.

- Допустимая вакуумметрическая высота всасывания.

- Характеристики центробежного насоса.

Зав. кафедрой	                                                                                                             /С.С. Воронков/

доцент, к.т.н.